|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № для заказа 2БКТПБ-кВа |
| --- | --- |

Заказчик: Почтовый адрес:

Телефон:                                                   Факс:                                              e-mail:

Ф.И.О. контактного лица:

| Параметры | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Наименование объекта и его адрес |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (У1 или УХЛ1) | У1 |
| Количество блоков, мощность трансформатора (нужное подчеркнуть) | БКРПБ |  |
|  | БКТПБ | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 |
|  | 2БКТПБ без выделенной абонентской части | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 |
|  | 2БКТПБ с выделенной абонентской частью | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 |
| Тип силового трансформатора и группа соединения обмоток | ТМГ или сухой (указать тип) |  |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 или 10 | 10 |
| РУВН | Тип оборудования | Подробно отразить в приложении №1 |
|  | Элегазовый моноблок |  | RM6 RE IIDI c VIP400 + DE I – 2 секции |
|  |  | (указать тип) |  |
|  | Ячейки КСО | - |
| РУНН | Защита линий | Подробно отразить в приложении №2 |
|  | Предохранители |  |
|  | Авт. выключатели | - |
| Щит учета | Щит учета на 2 счетчика в количестве 1 шт. |
| Кабельный этаж (высота в свету 1600 мм) | + |
| Цвет БКТПБ (типовой или номер по каталогу) * | цветовое решение для «СК» |
| Опции (ненужное зачеркнуть) | пожарная сигнализация |
|  | охранная сигнализация |
|  | ставни на жалюзи (на зиму) |
|  | наружное освещение |
|  | АСКУЭ |

Примечания заказчика

Адаптеры RICS на все ввода КЛ-10 кВ.

Обязательные приложения к опросному листу:

Приложения:  №1: Однолинейная схема БКТПБ;

№2: Компоновка оборудования в БКТПБ;

№3: Опросный лист на РУВН;

№4: Опросный лист на РУНН;

| Заказчик: | __________________ | _______________________________ | _______________ | М.П.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность** | подпись (расшифровка)** | Дата** |  |

**без заполнения данных полей опросный лист не действителен