## Лист 1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №
для заказа НКУ "Техно"
Лист __ __ из __ __ листов.
Заказчик:
Почтовый адрес:
Телефон: ( ) Факс: ( ) e-mail:
Ф.И.О. контактного лица:
Параметры |  |  |  | Ответы заказчика
Наименование объекта и его адрес
Номинальное напряжение, В
Номинальный ток сборных шин, А
Термическая / Электродинамическая стойкость сборных шин, кА
Степень защиты IP
Алгоритм работы АВР
Система заземления
Назначение линии (надпись в рамке)
Расчетные токи отходящих линий, А
Тип коммутирующего аппарата | автоматический выключатель |  | Тип, каталожный номер
Номинальный ток, А
| предохранитель |  | Тип, каталожный номер
Ток плавкой вставки, А
| выключатель-разъединитель |  | Тип, каталожный номер
Номинальный ток, А
Конструктивное исполнение
Пределы уставок по току расцепителей | Теплового, А, Ir
Электромагнитного, А, Ii
Дополнительные опции автоматического выключателя | Моторный привод, В
Независимый расцепитель, В
Минимальный расцепитель, В
Дополнительные контакты (тип сигнала)
Контактор | Тип, каталожный номер
Напряжение цепей управления
Тип вспомогательного блока
Тепловое реле перегрузки | Тип, каталожный номер
Уставка расцепителя, А
Другое оборудование | Тип, каталожный номер
Передача данных | Состояние аппарата
Измерения
Команды управления
Дополн. оборудование (тип, кат. номер)
Номинальный ток трансформатора тока, А
Амперметр-шкала, А
Вольтметр-шкала, В
Наличие трансформатора тока в нулевой шине
Счетчик эл. энергии (тип, ток, напряжение, класс точности)
Присоединение | кабель | сверху,снизу, боку (указать нужное)
Марка, количество, сечение
| шина | сверху, снизу, сбоку (указать нужное)
Марка, количество, сечение
Конструктивные требования
Форма секционирования по ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92)
Предельные габариты щита при однорядном расположении панелей (длина х высота х глубина), мм
Предельные габариты НКУ (длина х высота х глубина), мм |  |  |  | -
Наличие шинного моста для соединения секций в ряду |  |  |  | -
Наличие шинного моста при двухрядном расположении секций |  |  |  | -
Дополнительные опции
Мнемосхема на фасаде щита |  |  |  | -
Особые отметки:
Просим обратить внимание на соответствие размеров помещений и проемов габаритам оборудования!!!
К опросному листу должны прилагаться:
Приложения №1: Однолинейная схема.
№2: Компоновка щита НКУ.
Заказчик: | [5 empty] | М.П.
| должность |  | подпись |  | дата
При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на НКУ.
При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам ООО «ЭлектроОптима».